- вносить предложения руководителю подразделения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности за систематические нарушения установленного противопожарного режима, невыполнение приказов и распоряжений по пожарной безопасности сотрудников, работающих в помещении.

- Ответственный за пожарную безопасность помещения или сотрудник, покидающий последним помещение после окончания работы, обязан:

- закрыть все окна и форточки;

- убедиться, что подступы к огнетушителям, проходы и выходы не загромождены;

- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов путем отключения их от электрических розеток, кроме приборов, определенных для круглосуточной работы, если это обусловлено их функциональным назначением;

- выключить освещение;

- запереть помещение и поставить его на сигнализацию.

С инструкцией ознакомлена                                 __________ Л. В. Абеленцева