УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ

Щетинкинская ООШ № 27

___________М. А.Сычева

Приказ №____от ___20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ  №

ответственного за противопожарное состояние

Ответственный за пожарную безопасность помещения обязан:

1. Следить за соблюдением в помещении установленного противопожарного режима;

2. Не допускать к работе сотрудников, не прошедших инструктажа по соблюдению мер пожарной безопасности;

3. Разъяснять сотрудникам правила пожарной безопасности и порядок действия в случае загорания или пожара;

4. Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, могущих привести к пожару;

5. Осуществлять ежедневный осмотр помещений, следить за отключением электрогазового хозяйства, а также за уборкой помещения от горючих материалов и отходов после окончания рабочего дня;

6. Следить за исправным содержанием и постоянной готовностью к действию имеющихся средств пожаротушения;

7. При возникновении пожара сообщить дежурному администратору, в пожарную охрану (тел. 01) и до прибытия пожарной команды организовать его ликвидацию имеющимися силами и средствами пожаротушения.

Дата  «___» ____________200__г.

С инструкцией ознакомлен __________(Ф.И.О) ____________________